ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ПО ИСТОЧНИКАМ БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ

Контактное лицо, фирма, тел

Место инсталляции, адрес (по возможности)

| ПАРАМЕТРЫ НАГРУЗКИ и режим эксплуатации ИБП |
| --- |
| Максимальная единовременная мощность (РМАХ) всех возможных потребителей: ВА Вт | Минимальная единовременная мощность (РМIN) всех возможных потребителей: ВА Вт |

- Планируется ли увеличение потребляемой мощности?

да, до ВА Вт нет

- Характеристика нагрузки (освещение, двигатели, компьютеры, номинальные токи, стартовый ток, и т.д.):

- Схема защиты электропитания:

- централизованная

Такая схема предусматривает установку одного или нескольких (в параллель) мощных ИБП, подключаемых непосредственно к щиту распределения нагрузки, при этом возможно централизованное управление этими ИБП посредством программного обеспечения, работающего в локальной сети, либо через интернет.

- распределенная

Данная схема предусматривает установку ИБП небольшой мощности непосредственно на каждое рабочее место или на группу рабочих мест, а также выделенных ИБП для защиты серверов и коммуникационного оборудования.

- параллельная работа с ДГУ

- описание иного вида эксплуатации:

| требуемые выходные параметры ИБП |
| --- |
| Напряжение, частота тока, состояние нейтрали: |
| 3ф. 400/230В, 50 Гц | трех проводная (изолированная нейтраль) четырехпроводная (глухозаземленная нейтраль) пятипроводная (глухозаземленная нейтраль с нулевым защитным проводником) |
| 1ф. 230В, 50 Гц | двухпроводная трехпроводная |
| другое |
| Условия инстаЛляции ИБП |
| Предполагаемое размещение ИБП (распределенная схема): На рабочем месте В коммуникационном шкафу | Предполагаемое размещение ИБП (централизованная схема): В специальном помещении В помещении, где находится ДГУ Другое__________________________________________________ |

- Время автономной работы при 100% нагрузке: 	min 			max	        минут

- Условия эксплуатации ИБП

(повышенная влажность, запыленность, температура окружающего воздуха и т.п.):

УПРАВЛЕНИЕ ИБП

- Требуется ли удаленный контроль и управление ИБП?

| да | нет |
| --- | --- |
| Дополнительные опции |
| Дополнительная комплектация ИБП: Входной фильтр Выходной фильтр Трансформатор гальванической развязки Статический переключатель | Дополнительные аксессуары по выбору: Выносная панель управления Плата сигнальных контактов Дополнительные коммуникационные порты (RS-232/485 или USB) |

- Пожелания заказчика по комплектации ИБП: